|  |  |
| --- | --- |
| Installation InstructionsGeneral Guidance Preparation Fascia boards should be in good condition, level and in linear alignment (straight). If required, packing shim plates should be fixed behind gutter brackets to achieve good alignment. The fascia should be capable of supporting the gutter when full of water, ice or snow. Where gutter is fixed to PVC-ue cellular fascia board, it is recommended that a timber support framework is installed behind the fascia to provide a straight and secure fixing surface. Use standard metal work tools to cut or drill aluminium gutters. Angle grinders are not recommended. Where gutter or fittings are polyester powder coated, cut edges should be deburred and repainted with touch up paint, SC880.Gutter position Gutters must be installed level or to a fall of 1:600. The gutter should not be positioned at a level which causes rainfall to overshoot the gutter, i.e. too low, or where it is damaged by the high velocity impact of sliding snow, i.e. too high.Snowloading Heavy snowfall coupled with highly insulated roofs is causing accumulation of snow on roofs. A sudden thaw will then cause the snow to slide down the roof and rest against the gutters if they are fixed too high. Greater care must be taken to make sure the gutters will not impede sliding snow. However, for the ultimate protection, snow guards must be installed.Jointing Joint sealing must not be carried out in wet weather or in temperatures below 5ºC or above 40ºC. Joint surfaces must be perfectly clean and dry. Use a clean cloth and solvent cleaner SC108 to remove all traces of dirt or grease, which may not be visible. Ensure that the gutter joint sockets/spigots are correctly aligned with each other to ensure free thermal movement within the gutter joint. Only Alutec high performance low modulus sealant SC101 must be used. Use of other sealants may result in early joint failure. Sealant over nine months old must not be used.Fixing To ensure the long term durability of aluminium gutter systems, it is vitally important to ensure that the fixing components are equally durable and capable of providing the necessary support. They must therefore be non corrosive, of a compatible material to ensure no electrolytic corrosion occurs and of the appropriate size. Only the recommended austenitic stainless steel screws must be used to fix gutters, whether direct, fascia or rafter bracket fixed. If fixing to fascia boards made of materials other than wood or Alutec aluminium composites, please call the Alutec Technical Services Department.Testing On completion of an installation, blank off all gutter outlets. Fill gutter to overflow level and leave for 5 minutes, then check for leakage. Discharging the flood test water into rainwater pipes will identify any leaks in rainwater pipe joints. Any joints that fail should be taken apart, all sealant cleaned off, then re-sealed and re-tested.1. Set gutter height by laying a straight batten on the lowest profile of the roof. Place the fascia bracket under the batten so that they are touching and mark the screw holes.2. Fix fascia brackets with Alutec 32mm x No. 10 roundhead screws, code SC201 or Alutec 15mm x No. 10 countersunk screw, code SC203 if fixing to Alutec aluminium composite fascia. Drilling pilot holes first is recommended.3. Fix fascia brackets at 915mm centres. For best flow rate, fix to a fall of 1:600 or alternatively nominally level.4. Support all corner angles and outlets by fixing fascia brackets a maximum of 150mm from each side.5. Place gutters into the fascia brackets and press down to engage into fascia brackets. Do not slide the gutter into the fascia brackets, as this may result in the gutter surface being marked.6. Clean all joint surfaces using a clean cloth and Alutec solvent cleaner, code SC108. Ensure all surfaces are dry and then apply two 8mm parallel beads of Alutec sealant, code SC101 to the gutter socket and around the bolt hole.7. Nuts and washers can be located inside or outside the gutter. Bolt heads outside the gutter will appear neater, but the internally projecting thread will have a minor effect on flow rate performance. Both options are illustrated.8. Finger tighten nut and bolt only, pull the joint apart sideways to ensure a minimum 3mm expansion gap is achieved. Then tighten one full turn only, with a spanner or screwdriver. 9. Point sealant onto joint gap, adding additional Alutec sealant, code SC101 if required. Clean off any excess with Alutec solvent cleaner, code SC108.Fixing gutters to rafters For top or side rafter fixings, use traditional one piece rafter brackets available for all sizes and profiles of gutters, or alternatively the adjustable rafter brackets; side (AC78) or (AC77) top and fix the standard fascia gutter brackets with the bolts provided. Bracket centres will be dictated by the rafters which should not exceed 915mm. Internal/ external gutter corner angles and outlets should be independently supported. It is recommended that a timber bridge between adjacent rafters should be provided to which a rafter bracket can be fixed to fully support the outlet or angle.Rise & fall drive in brackets Fix directly into the brickwork/masonry by drilling out an opening in the mortar, inserting a hardwood or plastic spacer, then hammering the spike into the opening. Care should be taken to ensure that the vertical threaded rods are all in line to achieve the correct line of gutter. Bracket centres should not exceed 915mm, with additional brackets either side of each outlet and corner angle. Reduce bracket centres in locations where heavy snow loading is anticipated.Direct fixing Victorian Ogee. Screw to fascia through slots provided to the rear of the gutter, with screws, SC201 and backing washers, SC521. Moulded Ogee. Screw to fascia through slots provided to the rear of the gutter, with direct fix spacer brackets, GM581, using screws, SC201 and backing washers, SC521.Lightning linksLightning Conductor Links (SC401) should be fitted where gutters are bonded to the lightning protection system. This is to provide electrical continuity across the gutter joints that are effectively insulated from one another by the gutter joint sealant. 1. Prior to installing the gutter, pre-drill 7mm holes through the rear of the gutter, 20mm from the top and 65mm from the end of the gutter. 2. Scrape off the paint to expose bare metal around the hole to both faces. This area should be equal to the diameter of the washer supplied. 3. Oxide inhibitor, SC402 must be applied to all contact faces. 4. Insert the bolt from the back of the gutter, apply a nut and washer from the inside and tighten. 5. Once the gutter is installed and the joints sealed, fit link strap to projecting threaded bolts, bending link strap as required to bridge over joint union. 6. Fit the nuts and washers and securely tighten.Site painting Do not paint mill finish gutters after installation, as paint will not bond to surfaces contaminated with silicone sealant. It is recommended that all components are individually painted prior to installation to ensure all surfaces are painted. Prior to application of paint, it is vitally important to ensure all surfaces are degreased with solvent cleaner, SC108, using a clean cloth, which itself should be regularly replaced to prevent the spread of diluted grease. Prime surfaces with an “aluminium etch primer” or zinc phosphate, followed by two coats of good quality metal gloss paint. Two part synthetic or polyurethane paints are recommended for durability. Ensure the paint is fully dry prior to contact with joint sealant. Partially dry paint may react with sealant, affecting reliability of gutter joint. If over painting new or aged polyester powder coated surfaces, rub down surfaces with a light abrasive scotch wool (not steel wool) to achieve a good key. Clean surfaces using a clean cloth and solvent cleaner, SC108 and apply top coat directly onto the prepared surface. No undercoats or primers are required.Handling & storageGutters and pipes, particularly with polyester powder coated finishes, should be handled with care and should preferably be stored under cover on racks to prevent scratching or denting. All gutter and pipe lengths are supplied in protective polythene sleeving and components packed in cardboard boxes. If polyester powder coated products are stored outside, cover with a tarpaulin to guard against water ingress into the protective polythene tubing. If water becomes trapped within the polythene wrapping and left exposed to warm sunlight, it may leave permanent water stains on the paint finish. Mill finish goods to be installed in their natural state should also be stored undercover, to prevent uneven oxidization to visible surfaces. Once installed, the surfaces will mature uniformly. Sealants should not be stored in temperatures below 0°C and kept away from any direct heat source. Solvent cleaners must be stored away from any direct heat or combustible source, preferably in an appropriate fire resistant storage cabinet.Environmental Ensure all packaging is disposed of responsibly in accordance with current waste disposal regulations. Aluminium is an infinitely recyclable material and therefore all off cuts should be disposed of at metal recycling depots.Safety The relevant safety regulations are outlined in the Health and Safety at Work Act 1974 and should be followed.Refer to the Approved Code of Practice (ACOP) Construction Design and Management Regulations 2007.Handling mill finished or polyester powder coated aluminium products does not pose any known health hazard, however it is recommended to wear protective gloves when handling mill finish aluminium.Hazard instructions relating to sealant, solvent cleaner and touch up paint are printed on their respective containers and Coshh sheets are supplied with each consignment of goods and are available on request.Head Office For general enquiries please call 01234 359438 Email: enquiries@marleyalutec.co.ukUnit 1 (G-H), Hudson Road, Elms Farm Industrial Estate, Bedford MK41 0LZ Fax: +44 (0)1234 357199Scotland Birkenshaw Industrial Estate, Uddingston, Glasgow G71 5PA Telephone: 01698 815231 Fax: 01698 810307marleyalutec.co.uk | Інструкція з монтажуЗагальні положенняПідготовкаЛобова дошка має бути в гарному стані, рівна та пряма. За необхідності потрібно встановити підкладні ущільнювальні пластини поза кронштейнами ринви, щоб добитися гарного вирівнювання. Кронштейн має бути здатним витримувати ринву, коли вона наповнена водою, льодом або снігом. Там, де ринва прикріплена до лобової дошки з ПВХ матеріалу, рекомендується встановити за лобовою дошкою дерев’яний підтримуючий каркас для того, щоб забезпечити пряму і безпечну поверхню для фіксації.Використовуйте стандартні металеві робочі інструменти, щоб відрізати чи свердлити алюмінієві ринви. Не рекомендується використання кутової шліфувальної машини. Там, де ринви чи фітинги пофарбовані порошковою фарбою, відрізані краї мають бути зачищені і перефарбовані фарбою SC880.Вибір позиції ринвиРинви мають бути встановлені в рівень або з нахилом 1:600. Ринви не повинні встановлюватись в рівень, який спричиняє перенаповнення ринви дощем, тобто занадто низько, або там, де вона пошкоджується високою ударною силою сповзаючого снігу, тобто занадто високо.Попадання снігуСильний снігопад у поєднанні з добре теплоізольованим дахом спричиняє накопичення снігу на даху. Раптове танення в такому разі спричинить сповзання снігу вниз з даху і його осідання на ринвах, якщо вони закріплені надто високо. Потрібно приділити більшу увагу, щоб впевнитись, що ринви не перешкоджатимуть сповзанню снігу. Однак, для максимального захисту потрібно встановлювати снігозатримувачі.СтиковкаЗаклеювання швів не повинно проводитись у вологу погоду або при температурі нижче 5ºC, або вище 40ºC. З’єднувані поверхні мають бути ідеально чистими та сухими. Використовуйте чисту тканину або очищувач SC108, щоб видалити всі сліди бруду і мастила, які не можна побачити. Переконайтеся, що роз’єми/втулки з’єднувачів ринв правильно вирівняні один з одним, щоб забезпечити вільний рух при нагріванні всередині з’єднання ринв. Потрібно використовувати тільки герметик високої продуктивності Alutec SC101, який має низький рівень пружності. Використання інших герметиків може спричинити швидке роз’єднання швів. Герметик, якому більше ніж 9 місяців з дати виготовлення, використовувати не можна.КріпленняДля того, щоб забезпечити довговічність алюмінієвих водостічних систем, критично важливо переконатися, що фіксуючі елементи в рівному ступені надійні та спроможні забезпечити необхідну підтримку. Таким чином вони мають бути неіржавіючими, з сумісного матеріалу, щоб унеможливити появу електролітичної корозії, та забезпечити необхідний розмір. Потрібно використовувати тільки рекомендовані аустенітні нержавіючі гвинти для кріплення ринв, чи то Ви кріпите прямий кронштейн, чи кронштейн ринви, чи кронштейн стропильної балки. У випадку кріплення до лобової дошки, зробленої з будь-яких матеріалів окрім дерева чи алюмінієвих сплавів Alutec, будь ласка, телефонуйте у Відділ Технічної Допомоги Alutec.ТестуванняПо закінченні монтажу закрийте усі воронки ринв. Наповніть ринву до рівня переповнення і залиште на 5 хвилин, а потім перевірте на наявність протікань. Розряджаючий тест на протікання води у водостічних трубах допоможе ідентифікувати будь-які протікання у з’єднаннях труб. Будь-які з’єднаннях, в яких виявиться протікання, мають бути розібрані, весь герметик швів має бути вичищений, а потім заповнений наново та з’єднання протестовані ще раз.1. Встановітьвисоту ринви, поклавши прямий брус на найнижчий профіль даху. Встановіть кронштейн ринви під брусом таким чином, щоб вони торкалися та намітьте отвори для гвинтів.2. Прикріпіть кронштейни ринви гвинтами з круглими голівками Alutec 32мм x №10 - код SC201, або гвинтами з потайними голівками Alutec 15мм x №10 – код SC203, якщо ви кріпите до панелі з алюмінієвого сплаву Alutec. Рекомендується попередньо просвердлити отвори.3. Прикріпіть кронштейни ринви на центрах 915мм. Для кращого протоку прикріпіть з нахилом 1:600 чи на альтернативно номінальному рівні.4. Підтримайте усі кути та воронки шляхом кріплення кронштейнів ринви на відстані максимум 150мм один від одного.5. Встановіть ринви у кронштейни ринв та натисніть донизу, щоб попасти в кронштейн ринви. Не ковзайте ринвою всередині кронштейнів ринв, так як це може спричинити подряпини поверхні ринви.6. Почистіть усі з’єднувані поверхні, використовуючи тканину та очищувач Alutec, код SC108. Переконайтеся, що всі поверхні є сухими, та нанесіть дві 8мм паралельні полоски герметику Alutec, код SC101 на пази ринви та навколо отворів для гвинтів.7. Гайки та прокладки можуть розміщуватись як всередині, так і зовні ринви. Голівки болтів виглядатимуть естетичніше, але виступаючий всередину гвинт матиме менший ефект на рівень потоку. Обидва варіанти проілюстровані.8. Тільки вручну затягніть болт і гайку, розсуньте стик, щоб забезпечити зазор мінімум 3мм для теплового розширення. Після цього затягніть тільки одним повним поворотом гаєчним ключем або шуруповертом. 9. Нанесіть герметик на стик, додайте герметик Alutec SC101, якщо потрібно. Зітріть будь-які надлишки очищувачем Alutec, код SC108.Кріплення ринв до балокДля верхнього чи бокового кріплення до балок використовуйте традиційні однокомпонентні балочні кронштейни, доступні для ринв усіх розмірів і профілів; бокові AC78, верхні AC77 та закріпіть стандартні кронштейни ринви болтами, що йдуть у комплекті. Центри кронштейнів будуть залежати від балок, які не мають перевищувати 915мм. Внутрішні/зовнішні кути ринви та воронки мають бути підтримані незалежно. Рекомендується зробити дерев’яний міст між суміжними балками, до якого можна прикріпити балочний кронштейн, щоб повністю закріпити воронку чи кут.Вставні кронштейни, що піднімаються та опускаютьсяПрикріпіть прямо до цегляної/кам’яної кладки, висвердливши отвір у ростворі, вставивши розділювач з твердої деревини чи пластику, а потім забивши молотком дерев’яний чоп у отвір. Потрібно впевнитись, що стрижні з вертикальною різьбою встановлені рівно в лінію, щоб досягнути правильної лінії ринви. Центри кронштейнів не повинні перевищувати 915мм, з додатковими кронштейнами, або збоку кожної воронки чи кута. Зменшіть центри кронштейнів в тих місцях, де передбачається сильне снігове навантаження.Пряме кріпленняVictorian Ogee. Пригвинтіть до лобової дошки через прорізі, які містяться на тильній стороні ринви, за допомогою гвинтів SC201 та підсилюючих кільцевих шайб SC521.Moulded Ogee. Пригвинтіть до лобової дошки через прорізі, які містяться на тильній стороні ринви, з розділювачами кронштейнів прямого кріплення GM581, використовуючи гвинти SC201 та підсилюючі кільцеві шайби SC521.БлискавковідводиБлискавковідводи (SC401) мають бути встановлені там, де ринви з’єднуються з системою захисту від блискавок. Це робиться для того, щоб забезпечити нерозривність електроланцюга через з’єднувачі ринв, які добре ізольовані один від одного герметиком.1. Перед монтажем ринв попередньо просвердліть 7мм отвори через тильну частину ринви, 20мм зверху і 65мм з кінця ринви.2.Зішкребіть фарбу, щоб оголити чистий метал навкруг отвору з обох боків. Ця зона має бути рівною діаметру прокладки.3.Оксидний інгібітор SC402 потрібно застосовувати до всіх контактних поверхонь.4.Вставте гвинт ззаду ринви, прикрутіть гайку і прокладку зсередини і стягніть. 5. Як тільки ринву буде встановлено та всі стики зклеєні, підгоніть з’єднуючий ремінь до виступаючих закручених гвинтів, щоб перекрити стики.6. Підженіть гайки і шайби та надійно затисніть. Фарбування на місці монтажуНе фарбуйте заводські ринви після монтажу, так як фарба не пристане до поверхонь, забруднених силіконовим герметиком. Рекомендується, щоб усі компоненти були індивідуально пофарбовані перед монтажем, щоби точно всі поверхні були пофарбовані. Перед нанесенням фарби критично важливо впевнитись, що всі поверхні знежирені очищувачем SC108, використовуючу чисту тканину, яка має регулярно замінюватись, щоб запобігти поширенню розведеного мастила. Преміальні поверхні з «травильною грунтовкою» чи з ортофосфату цинку покриті двома шарами високоякісною металевою глянцевою фарбою. Дві частини фарби синтетичні чи поліуританові рекомендуються для довговічності. Впевніться, що фарба є повністю сухою, перед тим як контактувати із з’єднуючим герметиком. Частково суха фарба може вступити в реакцію з герметиком, впливаючи на надійність з’єднань ринв. У випадку перефарбування нових або старих поверхонь, покритих порошковим покриттям, зачистіть поверхні слабоабразивною шерстю (не сталевою ватою), щоб досягнути гарного приклеювання. Зачистіть поверхні за допомогою тканини та очищувача SC108, та нанесіть шар прямо на підготовлену поверхню. Ніяка грунтовка чи попереднє покриття не потрібні.Догляд і зберіганняРинви та труби, зокрема з полімерним порошковим покриттям, мають дбайливо доглядатися та бажано би зберігатися під навісом на стелажах, щоб запобігти подряпинам чи вм’ятинам. Усі ринви та труби постачаються в захисних поліетиленових рукавах, а фітинги упаковані в картонні коробки. Якщо товари з порошковим покриттям зберігаються на вулиці, накрийте їх брезентом для захисту від проникнення води в захисний поліетиленовий рукав. Якщо вода потрапила всередину поліетиленового рукава та це піддається впливу теплого сонячного світла, це може залишити постійні плями від води на фарбовому покритті.Трубопрокатні вироби для встановлення в їхньому початковому стані також потрібно зберігати під накриттям, щоб уникнути нерівномірного окислення до видимих поверхонь. Після монтажу поверхні старіють рівномірно. Герметики не можна зберігати при температурі нижче 0°C, а також їх треба тримати подалі від джерел нагрівання.Навколишнє середовищеЗабезпечте, щоб усі упаковки були ліквідовані добросовісно та у відповідності з діючими правовими нормами. Алюміній є безкінечно відновлювальним матеріалом, і таким чином усі відрізи мають бути здані на металобрухт.БезпекаВідповідні правові норми з безпеки викладені в Законі Великої Британії «Про охорону праці» від 1974 року, якого необхідно дотримуватись.Зверніться до «Затверджених Норм та Правил Проведення Будівельних Робіт» від 2007 року.Догляд за трубопрокатними товарами чи алюмінієвими товарами з порошковим покриттям не передбачає яких-небудь проблем зі здоров’ям, однак рекомендується вдягати захисні рукавиці при роботі з прокатним алюмінієм. Інструкції з безпеки, що стосуються герметика, очищувача та фарби, надруковані на їхніх відповідних упаковках та є в інструкціях з «Обмеження Небезпечних для Здоров’я речовин», які надаються з кожною партією товару, а також можуть бути надані за запитом.  |